OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa (uzupełnić poniżej):

.....................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej (uzupełnić poniżej):

.....................................................................................................................................................

Pomieszczenie (uzupełnić): .........................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu (uzupełnić): ............................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) (uzupełnić poniżej): .....................................................................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena |  | Przyjęta punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  |  | 30 |  |
|  | Tynk zawierający azbest |  |  | 30 |  |
|  | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  |  | 25 |  |
|  | Pozostałe wyroby z azbestem |  |  | 10 |  |
| - Rodzaj azbestu |  |  |  |  |  |
|  | Azbest chryzotylowy |  |  |  | 5 |
|  | Inny azbest (np. krokidolit) |  |  |  | 15 |
| - Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |
|  | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  |  |  | 30 |
|  | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrzne |  |  |  | 10 |
|  | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  |  |  | 0 |
| - Struktura zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |
|  | Duże uszkodzenia |  |  |  | 30 |
|  | Małe uszkodzenia |  |  |  | 10 |
|  | Brak |  |  |  | 0 |
| - Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  |  |  | 15 |
|  | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  |  |  | 10 |
|  | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  |  |  | 10 |
|  | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  |  |  | 10 |
|  | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  |  |  | 10 |
|  | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  |  |  | 10 |
|  | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  |  |  | 0 |
| - Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |  |  |
|  | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  |  |  | 35 |
|  | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  |  |  | 30 |
|  | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  |  |  | 20 |
|  | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  |  |  | 10 |
| - Usytuowanie wyrobu |  |  |  |  |  |
|  | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  |  |  | 30 |
|  | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  |  |  | 25 |
|  | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  |  |  | 25 |
| - . | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  |  |  |

Suma punktów oceny ..................

- Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana 65 i więcej punktów bezzwłocznie)

- Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie powyżej 35 do 60 do 1 roku) punktów

- Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Oceniający nazwisko i imię (uzupełnić poniżej)

………………………………………………………………………

Właściciel / zarządca adres (uzupełnić poniżej)

……………………………………………………………………..

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.